ООО «НПО Политехника»

Опросный лист

Атмосферный деаэратор \ сепаратор-теплоутилизатор непрерывной продувки паровых котлов

ДАПР-\УТК-  (группа - комплексные аппараты)

Включает:

- *блок теплоутилизации непрерывной продувки с зонами ее дросселирования и сепарации пара и блок деаэрации –теплоутилизации с зонами деаэрации, охлаждения выпара и струйно-капельной ступенью подогрева деаэрируемой воды. Устанавливается в любом удобном месте выше деаэраторного бака;

- *бак деаэрированной воды;

- *устройство для отбора проб и измерения температуры (УБПИ);

- *лестницы, площадки для обслуживания и прочее.

* - подчеркнуть необходимость поставки

Предприятие заказчик ______________________________________________

Подразделение_____________________________________________________

Должность, Ф.И.О., телефон контактного лица __________________________

| № п\п | Представляемые данные | Ед. изм. | величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип, количество и загрузка установленных котлов |  |  |
| 2 | Производительность котельной по пару max\min | т/час |  |
| 3 | Подпитка воды для водогрейных котлов | т/час |  |
| 4 | Производительность деаэрационной установки: номинальная максимальная минимальная | т/час |  |
| 5 | **Секционирование деаэрационной установки | т/час |  |
| 6 | Параметры ХОВ на деаэрацию: Температура ***Давление фактическое перед форсунками Расход конденсата (если есть) | оС Мпа м3/час |  |
| 7 | Параметры ХОВ после химводоподготовки: Температура **Давление фактическое перед форсунками | оС МПа |  |
| 8 | Параметры пара на деаэрацию: температура давление | оС МПа |  |
| 9 | Доля продувки | % |  |
| 10 | Желательное количество котлов, подключаемых к одному аппарату | шт. |  |
| 11 | Прочие паровые утилизируемые потоки: источник, расход, температура, давление | т/ч. оС МПа |  |
| 12 | Нормируемое содержание О2 в деаэрируемой воде | мг/л |  |
| 13 | Объем бака деаэрированной воды | м3 |  |
| 14 | Габаритные ограничения: |  |

** - зафиксировать желательную производительность деаэрационной установки в общем диапазоне производительности. Например, при номинальной производительности 50 т/час:  10+10+10+10+10

*** - имеется ввиду давление перед форсункой деаэрационной установки с учетом потерь давления по длине трубопровода, местные потери и потери на геометрическую высоту подачи воды от насоса до форсунки, на основании которого рассчитывается дуаэрационная установка.

Дополнительная информация : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Составил                                                                     /                      /

(Ф.И.О., должность)                                                               (подпись)

Прошу заполнить полностью опросной лист т.к.:

- * - подчеркнуть необходимость поставки – от этого определяется объем и, соответственно, стоимость поставки.

| Производительность деаэрационной установки: номинальная максимальная минимальная | т/час | 3.5м3/ч |
| --- | --- | --- |

- надо показать максимальную и минимальную производительность для понимания необходимости секционирования.

3. **Секционирование деаэрационной установки надо или указать согласно примечанию ** или поставить прочерк, т.е установка работает постоянно в одном режиме.

4. Параметры ХОВ на деаэрацию:

Температура

***Давление фактическое перед форсунками – имеется ввиду параметры конденсата или смеси конденсата с ХОВ, давление согласно *** обязательно. Если есть конденсат, указать его количество.

5. Параметры ХОВ после химводоподготовки:

Температура

**Давление фактическое перед форсунками - имеется ввиду ХОВ после химводоподготовки, давление согласно *** обязательно.

6. Параметры пара на деаэрацию:

температура

давление – кроме давления пара указать и температуру его или указать, что он насыщенный.

7. Доля продувки – если поставить прочерк, то мы понимаем, что утилизации тепла после продувки не требуется. Если требуется, то необходимо указать долю продувки.

8. Прочие паровые утилизируемые потоки: источник,

расход,

температура,

давление – если поставить прочерк, их нет, если есть, то надо заполнить.

9. Нормируемое содержание О2 в деаэрируемой воде – надо указать требуемое содержание кислорода в деаэрируемой воде.

10. Объем бака деаэрированной воды – при поставке бака, указать его объем.

11. Габаритные ограничения: - указать габаритные ограничения, в которые надо вписать деаэрационную установку.

Укажите, пожалуйста, предприятие заказчик, подразделение, должность, Ф.И.О., телефон контактного лица и кто составил опросной лист.