«НПО Политехника»

Опросный лист

К разработке и модернизации систем охлаждения оборотной воды на базе градирен типа МУССОН

(эжекционная, прямоточная, распылительная)

Предприятие заказчик ______________________________________________

Подразделение_____________________________________________________

Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон, факс)_____________________________

_____________________________________________________________________________

| № п\п | Представляемые данные | Ед. изм. | величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимы расход охлаждающей воды по отдельным потребителям (или их группам) по паспортам оборудования Суточное и сезонные колебания (max-min) | Кб.м\ч |  |
| 2 | Максимально допустимая температура воды после ( на выходе) потребителей | С |  |
| 3 | Необходимый температурный перепад (из паспортов оборудования) Или (более желательно) необходимый теплосъем | С Гкал\ч |  |
| 4 | Габаритные ограничения: |

Дополнительно:

Данные по прямым замерам на существующей схеме охлаждения оборудования, в том числе: расход воды, температура воды перед потребителями, температура воды после потребителей, параметры воздуха и загрузка оборудования (% от максимальной)  на момент замеров.

***

К опросному листу приложить: принципиальную (упрощенную, допустимо от руки но с расшифровкой обозначений) действующую схему подачи охлаждающей воды (с диаметрами водоводов, марками насосов и т.д.)

Подготовил,              (должность)                      (подпись)                            (Ф.И.О.)